安糖心语 · 阶段交付

安糖心语产品需求说明

1. 文档目的

本文说明安糖心语“要为用户提供什么”，不描述数据库表、接口字段、容器数量或 Agent 代码结构。系统设计和当前完成情况分别见《系统设计说明》和《项目阶段进展与功能对照》。

2. 产品定位

安糖心语是一款面向糖尿病患者、重点关注 1 型糖尿病和低血糖恐惧支持的 Android 健康陪伴应用。它以一个持续存在的 AI 对话窗口为中心，把健康档案、手环历史数据、长期记忆和主动回访放进同一段长期关系中。

产品不是诊断或治疗系统，不替代医生，不计算或推荐胰岛素剂量，也不直接控制血糖仪、手环、胰岛泵等设备。设备数据只能按其真实采集时间展示，不能把 Health Connect 中的历史记录宣传为实时监测。

3. 功能需求

PR-01 账号与会话

用户应能注册、登录、恢复登录状态和退出。不同账号的数据必须隔离。登录后直接进入唯一的连续聊天窗口；网络失败、登录过期和重复提交需要有清楚的处理结果。

验收要点：重新打开 App 后能恢复有效登录；退出后不能继续读取旧账号数据；重复发送同一请求不会生成两份结果。

PR-02 连续 AI 对话

用户可以发送文字，看到流式回复、思考/搜索等安全状态、历史消息、取消状态和失败重试。较长历史由服务器自动压缩，但 App 仍表现为一段连续对话。

验收要点：发送、流式显示、停止、失败重试和重新打开后的历史恢复均可用；不向用户展示模型隐藏推理、工具参数或原始工具结果。

PR-03 外部工具调用

需要最新资料时，AI 可以通过接入的MCP服务器TOOLS与外界交互，比如搜索并读取网页。回答中的关键事实应带可打开的来源，历史来源不能被错误复用到新的回答。

验收要点：用户可以展开来源并打开真实网页；没有成功读取来源时不能伪造引用。

PR-04 健康档案

健康档案是对用户的完整建模，包含基础信息、健康情况和设备历史数据。用户可以逐项新增、修改和撤回个人信息或健康情况；设备原始记录只读。

聊天中识别到完整、明确的信息时可以提出写入；需要确认时显示卡片。身高、年龄等可给出明确建议并让用户确认；“体重 100”这类缺少单位的表达直接提供公斤、斤和其他输入。

验收要点：所有写入都经过统一校验和版本检查；网络重试不重复修改；旧确认卡不能覆盖用户后来手动修改的新内容。

PR-05 外部健康设备

用户授权后，App 能获取用户授权访问的智能穿戴设备数据，这些数据对相应的Agent可访问，并能够根据这些数据做出对应的决策，服务于饮食推荐、运动推荐、主动关怀等等。

验收要点：权限拒绝、无数据、同步失败和来源变化都有明确状态；设备记录不能由用户或 Agent 手工修改；后台周期检查不能宣传为实时监护。

PR-06 长期陪伴记忆

系统从多轮对话中整理与用户经历、偏好、恐惧触发因素和有效陪伴方式有关的长期信息，并在相关话题中召回。孤立的“对”等短回复需要和前文一起理解，不得单独成为错误事实。

验收要点：不同用户不串记忆；用户纠正旧信息后不继续把旧信息当成当前事实；记忆故障时明确报告失败。

PR-07 主动关怀与计划复盘

用户可以选择日常问候频率，或在对话中明确同意一个计划复盘。日常问候从用户最后一次发言重新计时，计划回访按约定时间执行；任务通过授权、免打扰和用户活动等程序检查后，主动关怀 Agent 必须起草，再交给独立 Auditor 审核。

用户可以设置免打扰、关闭计划回访和关闭通知。

验收要点：日常问候避开免打扰、刚刚聊过和近 24 小时内已有主动消息；计划回访不受这项 24 小时限制，但仍遵守免打扰和用户插话检查；同一任务重试只产生一条消息，系统通知和聊天记录对应同一条消息。

PR-08 多模态——图片、报告和语音

聊天页保留拍照、报告解读和附件入口。完整目标包括图片/文件上传、报告解析、CGM 报告长期保存、图片理解以及语音转文字。

PR-09 血糖数据与健康异常关怀

接入血糖设备或 CGM 后，系统需要保存真实血糖记录、时间、来源和同步状态，并在临床规则、数据质量和安全审核通过后支持血糖异常关怀。

心率关怀的工程链路已接通：系统只处理成年用户的 Zepp 自动分钟级心率，由普通程序检查持续窗口、数据新鲜度以及运动、睡眠和步数语境；未命中、被阻断或重复的事件不进入 Agent。首个有效候选由程序锁定测量时段、统计值和安全说明，Agent 生成关怀问题，Auditor 通过后才写入聊天并推送。它不是实时监护或医学诊断，阈值仍需真实新鲜数据和临床复核。

PR-10 医疗知识库

系统应有一个专业糖尿病相关知识的专业医疗库作为业务中台服务于相关Agent，可供检索召回。

PR-11 医疗安全

系统不得诊断、开药、推荐剂量或承诺用户一定安全。心率关怀中的测量事实和固定安全说明由程序生成并锁定，Agent 只起草自然的关怀问题，完整消息在写入和发送前交给独立 Auditor；普通聊天中的医疗回复还需增加发送前审核和放弃自动回答机制。

高风险信息应明确建议用户联系医生或急救服务，但当前版本不自动联系监护人或紧急联系人。

6. 非功能需求

6.1 隐私与数据最小化

日志不记录聊天正文、健康值、密码、密钥和完整模型提示词。工具和 Agent 只能获得完成当前任务需要的用户数据；不同用户的数据查询必须由服务器绑定到当前身份。

6.2 可靠性与可追溯

聊天消息、健康档案修改、手环同步和主动关怀任务均需支持幂等或版本冲突检查。消息、工具调用、Agent 运行和健康档案变更需要保留可审计记录。

6.3 可用性

Android 常规尺寸下，键盘、系统安全区域和大字体不能遮挡主要操作。可点击区域应足够大，错误说明要告诉用户“发生了什么”和“下一步怎么做”。

6.4 性能

文字消息应尽快进入流式响应；普通页面加载和档案修改不应被长时间模型任务阻塞。长对话由服务器自动整理，避免上下文无限增长。

6.5 医疗边界

任何健康数值都要带时间和来源；缺少数据时显示未知或不可用；模型、规则和演示数据不能伪装成实际测量结果。